## 主材价格表 参考
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 华龙社区改造（南区）三期工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市华隆建设有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
| 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 高强螺栓 | M39×1335 | 个 | 64 | 285.4 | 18265.6
| 2 | 拉杆螺栓 |  | kg | 21473.279 | 7.61 | 163411.6532
| 3 | 单开门锁 |  | 把 | 1391 | 47.01 | 65390.91
| 4 | 磁性门碰 |  | 套 | 1391 | 22.12 | 30768.92
| 5 | 耐磨无机骨料（金刚砂） |  | kg | 39497.35 | 0.85 | 33572.75
| 6 | 镀锌钢丝网 | Φ1.0×15×15 | m2 | 37524.1986 | 7.19 | 269798.9879
| 7 | 玻化砖 | 300*600 | m2 | 751.296 | 50 | 37564.8
| 8 | 白色面砖 | 300*450 | m2 | 154.627 | 45 | 6958.22
| 9 | 瓷质面砖 | 800×800 | m2 | 482.108 | 65 | 31336.99
| 10 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 2363.13 | 65 | 153603.42
| 11 | 玻化砖 | 400×800 | m2 | 6119.247 | 65 | 397751.04
| 12 | 米黄防滑砖 | 600*600 | m2 | 177.247 | 50 | 8862.36
| 13 | 玻化砖 | 800×150 | m2 | 59.384 | 65 | 3859.96
| 14 | 防滑砖 | 300*300 | m2 | 1911.629 | 34 | 64995.386
| 15 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 77.386 | 50 | 3869.32
| 16 | 花岗岩 | 40厚 | m2 | 158.323 | 100 | 15832.33
| 17 | 花岗岩板材（粗麻面） | 30厚 | m2 | 103.02 | 90 | 9271.8
| 18 | 石材门窗套 |  | m2 | 857 | 213.68 | 183123.76
| 19 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 68326.5183 | 6.79 | 463937.0593
| 20 | 入户防盗门 |  | m2 | 571.954 | 500 | 285976.88
| 21 | 模压门 | 900×2100（复合） | 樘 | 857 | 756 | 647892
| 22 | 模压门 | 800×2100（复合） | 樘 | 412 | 672 | 276864
| 23 | 模压门 | 700×2100（复合） | 樘 | 14 | 588 | 8232
| 24 | 模压门 | 500×1000（复合） | 樘 | 108 | 200 | 21600
| 25 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-15 | 樘 | 1 | 3745 | 3745
| 26 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1520-15 | 樘 | 1 | 5433 | 5433
| 27 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 | 樘 | 1 | 3909 | 3909
| 28 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 | 樘 | 1 | 4915 | 4915
| 29 | 钢结构防护密闭门 | BGFM5025-15 | 樘 | 1 | 66155 | 66155
| 30 | MH悬板式防爆波活门 | BMH8000-15 | 樘 | 2 | 3579 | 7158
| 31 | 出入口临战预制梁封堵(HLF) | 封堵框 | 米 | 21.2 | 405 | 8586
| 32 | 出入口临战预制梁封堵(HLF) | 封堵构件 | m2 | 28 | 967 | 27076
| 33 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1220-15 | 樘 | 2 | 4682 | 9364
| 34 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 | 樘 | 2 | 3528 | 7056
| 35 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 | 樘 | 1 | 4245 | 4245
| 36 | 活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM1220 | 樘 | 1 | 4790 | 4790
| 37 | 钢质复合防火卷帘门 | 综合 含门锁 | m2 | 43.4 | 371.79 | 16135.69
| 38 | 不锈钢装饰圆管 | 40*3 | m | 89.279 | 18.08 | 1614.17
| 39 | 不锈钢装饰圆管 | 38×1.2 | m | 1081.898 | 7.21 | 7800.49
| 40 | 不锈钢装饰圆管 | 25×1 | m | 2111.382 | 4.225 | 8920.59
| 41 | 不锈钢装饰圆管 | 60*3 | m | 1439.113 | 27.17 | 39100.69
| 42 | 浅绿色环保耐磨涂料 |  | kg | 728.313 | 9.29 | 6766.02
| 43 | 腻子粉 |  | kg | 230808.2 | 0.68 | 156949.576
| 44 | 外墙腻子粉 |  | kg | 67829.32 | 1.4 | 94961.048
| 45 | 真石漆 |  | kg | 141239.25 | 5.71 | 806476.1175
| 46 | 真石面漆 |  | kg | 10592.97 | 16.99 | 179974.5603
| 47 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 177.604 | 7.99 | 1419.06
| 48 | 水性防霉涂料 |  | kg | 745.207 | 14.47 | 10783.14
| 49 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 128.503 | 60.4 | 7761.6
| 50 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 630.721 | 3.05 | 1923.7
| 51 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 44.383 | 51.37 | 2279.94
| 52 | 耐根穿刺复合铜胎基SBS改性沥青卷材 | 4mm | m2 | 2741.131 | 43.59 | 119485.88
| 53 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | m2 | 4984.096 | 14.21 | 70824
| 54 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | I型 | kg | 26308.31 | 10.7 | 281498.92
| 55 | JS防水涂料 |  | kg | 33742.616 | 6.96 | 234848.61
| 56 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 10067.489 | 6.96 | 70069.72
| 57 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 11381.394 | 7.08 | 80580.27
| 58 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 11974.357 | 9.21 | 110283.83
| 59 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 3394.574 | 11.95 | 40565.16
| 60 | 建筑胶 |  | kg | 46399.026 | 1.32 | 61246.71
| 61 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 36208.112 | 1.58 | 57208.82
| 62 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 40 | m2 | 382.153 | 19.968 | 7630.84
| 63 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 50 | m2 | 1961.95 | 24.96 | 48970.26
| 64 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 90 | m2 | 1385.333 | 44.928 | 62240.26
| 65 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 75 | m2 | 1830.38 | 37.44 | 68529.42
| 66 | 玻化微珠保温砂浆粉料 |  | kg | 239443.209 | 2.09 | 500436.3068
| 67 | 矿棉吸音板 | 12mm | m2 | 2225.559 | 16.5 | 36721.72
| 68 | 铝合金方管 | 100*50*3 | m | 871.14 | 71 | 61850.93
| 69 | 铝合金方管 | 50*50*3 | m | 19295.663 | 35.5 | 684996.02
| 70 | 排气道 | 500mm×400mm | m | 841.634 | 55.56 | 46761.16
| 71 | 木塑附框 |  | m | 12860.758 | 5.75 | 73949.36
| 72 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 371.0235 | 241.24 | 89505.709
| 73 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 1327.1642 | 255.72 | 339382.4395
| 74 | 吸顶式单管荧光灯 | PAK-A02-136 配LED光源,T5直管LED光源 18W | 套 | 417.13 | 41.06 | 17127.3578
| 75 | 吸顶式双管荧光灯 | PAK-A02-236 配LED光源，T5直管LED光源 2X18W | 套 | 20.2 | 48.14 | 972.428
| 76 | 应急单管荧光灯 | PAK-A02-136 配LED光源,T5直管LED光源 18W,（自带蓄电池），壁装 | 套 | 2.02 | 69.38 | 140.1476
| 77 | 应急单管荧光灯 | PAK-A02-136 配LED光源,T5直管LED光源（自带蓄电池） 18W,吸顶 | 套 | 6.06 | 69.38 | 420.4428
| 78 | 应急双管荧光灯 | PAK-A02-236 配LED光源，T5直管LED光源 2X18W（自带蓄电池)，吸顶式 | 套 | 2.02 | 90.62 | 183.0524
| 79 | 应急三防单管荧光灯 | PAK-A07-136 配LED光源,T5直管LED光源(自带蓄电池) 18W | 套 | 18.18 | 140.18 | 2548.4724
| 80 | 应急三防双管荧光灯 | PAK-A07-236 配LED光源,T5直管LED光源(自带蓄电池) 2X18W | 套 | 54.54 | 168.5 | 9189.99
| 81 | LED灯盘 | PAK-B05-LED-32B-840,LED 32W 嵌入安装 | 套 | 31.31 | 150 | 4696.5
| 82 | LED吸顶灯 | 42W | 套 | 496.92 | 83.54 | 41512.6968
| 83 | LED吸顶灯 | 32W | 套 | 670.64 | 83.54 | 56025.2656
| 84 | LED吸顶灯 | 22W | 套 | 327.24 | 76.46 | 25020.7704
| 85 | LED吸顶灯 | 12W | 套 | 620.14 | 69.38 | 43025.3132
| 86 | 吸顶灯(LED光源) | PAK-D07-12S,1X12W,色温不大于4000K | 套 | 893.85 | 69.38 | 62015.313
| 87 | 壁灯 | LED光源，透明玻璃保护罩)1*12W | 套 | 9.09 | 48.14 | 437.5926
| 88 | 壁灯 | （带非燃烧面罩）2*5W | 套 | 147.46 | 48.14 | 7098.7244
| 89 | 井道壁灯 | PAK-D07-18S,LED光源 1X18W | 套 | 59.59 | 38.94 | 2320.4346
| 90 | 应急井道壁灯 | PAK-D07-18S,LED光源 1X18W（自带蓄电池） | 套 | 78.78 | 90.62 | 7139.0436
| 91 | 防护型节能灯 | 1*13W | 套 | 125.24 | 38.94 | 4876.8456
| 92 | 消防应急标志灯-安全出口(中型) | 1W，DC24V | 套 | 245.43 | 120 | 29451.6
| 93 | 消防应急标志灯-楼层 | 1W，DC24V | 套 | 106.05 | 120 | 12726
| 94 | 消防应急标志灯具壁装 | 单面左向/右向/双向(中型)1W DC24V | 套 | 259.57 | 120 | 31148.4
| 95 | 消防应急标志灯-疏散指示 | 双面 吊装(中型) 1W，DC24V | 套 | 92.92 | 150 | 13938
| 96 | 消防应急照明灯具-壁挂 | 5W，DC24V | 套 | 20.2 | 134.51 | 2717.102
| 97 | 消防应急照明灯具-吸顶 | 5W，DC24V | 套 | 728.21 | 120 | 87385.2
| 98 | 储油间防爆灯 |  | 套 | 1.01 | 135 | 136.35
| 99 | 人防出入口呼唤信号按钮安装 R1QA |  | 套 | 1.02 | 251 | 256.02
| 100 | 安全型三极空调插座暗装 | 250V,20A | 套 | 250.92 | 13 | 3261.96
| 101 | 防溅安全型三极带开关插座暗装 | 250V,10A | 套 | 501.84 | 15.45 | 7753.428
| 102 | 防溅安全型二、三极插座暗装 | 250V,10A | 套 | 1507.56 | 14.85 | 22387.266
| 103 | 2P+PE型电源插座(防溅型) |  | 套 | 8.16 | 14.85 | 121.176
| 104 | 安全型三极插座，带防溅盒,防护等级不低于IP54 |  | 套 | 4.08 | 14.85 | 60.588
| 105 | 防溅安全型三极插座暗装 | 250V,16A | 套 | 346.8 | 14.71 | 5101.428
| 106 | 防爆开关 |  | 套 | 1.02 | 32 | 32.64
| 107 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-1.5 | m | 2705.786 | 1.27 | 3436.3482
| 108 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-2.5 | m | 42484.05 | 1.84 | 78170.652
| 109 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-4 | m | 8392.857 | 2.95 | 24758.9281
| 110 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-6 | m | 106.05 | 4.38 | 464.499
| 111 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-10 | m | 4646.481 | 6.91 | 32107.1837
| 112 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-16 | m | 420.21 | 11.09 | 4660.1289
| 113 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 36691.163 | 1.53 | 56137.4794
| 114 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-4 | m | 4050.748 | 2.45 | 9924.3326
| 115 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-6 | m | 511.319 | 3.65 | 1866.3144
| 116 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-10 | m | 4696.902 | 6.18 | 29026.8544
| 117 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-16 | m | 13982.378 | 9.9 | 138425.5422
| 118 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-95 | m | 8.085 | 49.2 | 397.782
| 119 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ(F)-35 | m | 74.13 | 21.64 | 1604.1732
| 120 | 多芯软导线 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 26606.472 | 3.06 | 81415.8043
| 121 | 多芯软导线 | WDZN-RYYP-2X1.5 | m | 6955.57 | 6.58 | 45767.6506
| 122 | 多芯软导线 | WDZN-RYYS-2X1.5 | m | 465.678 | 3.06 | 1424.9747
| 123 | 多芯软导线 | WDZN-RYYSP-2*1.5 | m | 147.546 | 6.58 | 970.8527
| 124 | 多芯软导线 | ZRS485总线 | m | 832.441 | 2.89 | 2405.7545
| 125 | 多芯软导线 | WDZN-RYS-2X2.5 | m | 4.212 | 4.74 | 19.9649
| 126 | 多芯软导线 | WDZN-RYYP-7X1.5 | m | 11.772 | 18.07 | 212.72
| 127 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-4*150+1*95 | m | 381.942 | 505.25 | 192976.1955
| 128 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-4*70+1*35 | m | 267.731 | 235.83 | 63139.0017
| 129 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-4*35+1*16 | m | 408.747 | 132.26 | 54060.8782
| 130 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-5*16 | m | 312.272 | 69.83 | 21805.9538
| 131 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-5*10 | m | 667.913 | 47.08 | 31445.344
| 132 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-5*6 | m | 521.12 | 31.58 | 16456.9696
| 133 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A-BTLY-5*4 | m | 181.861 | 23.28 | 4233.7241
| 134 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | m | 44.379 | 678.39 | 30106.2698
| 135 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 44.521 | 271.13 | 12070.9787
| 136 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 359.378 | 101.98 | 36649.3684
| 137 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 67.811 | 77.49 | 5254.6744
| 138 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-5*16 | m | 421.372 | 54.15 | 22817.2938
| 139 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-5*10 | m | 346.582 | 31.88 | 11049.0342
| 140 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-5*6 | m | 185.749 | 21.98 | 4082.763
| 141 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*50 | m | 12.373 | 123.5 | 1528.0655
| 142 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4*2.5 | m | 117.483 | 8.03 | 943.3885
| 143 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YZW-500-3*1.5 | m | 24.644 | 5.8 | 142.9352
| 144 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-1*35 | m | 318.837 | 25.27 | 8057.011
| 145 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 11.11 | 86.42 | 960.1262
| 146 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-5*16 | m | 15.19 | 61.64 | 936.3116
| 147 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-4*16 | m | 45.531 | 49.55 | 2256.061
| 148 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-2X4mm2 | m | 26.765 | 11.71 | 313.4182
| 149 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZN-KYJY-4*1.5 | m | 1121.017 | 8.18 | 9169.9191
| 150 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZN-KYJY-3*1.5 | m | 699.061 | 6.28 | 4390.1031
| 151 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-800*150 | m | 3.333 | 261.63 | 872.0128
| 152 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-600*150 | m | 31.785 | 167.54 | 5325.2589
| 153 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-400*150 | m | 61.802 | 128.52 | 7942.793
| 154 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-500*150 | m | 16.241 | 145.12 | 2356.8939
| 155 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-300*150 | m | 39.632 | 105.15 | 4167.3048
| 156 | 金属托盘式电缆桥架 | CT-P-200*150 | m | 247.642 | 68.85 | 17050.1517
| 157 | 电缆桥架支撑架安装（成品） |  | t | 4.3 | 6500 | 27950
| 158 | 电缆T接箱 | 50A | 个 | 6 | 225 | 1350
| 159 | 电缆T接箱 | 63A | 个 | 8 | 225 | 1800
| 160 | 家居配线箱（空箱） | 嵌墙安装 RX3 | 台 | 251 | 30.46 | 7645.46
| 161 | 配线箱（空箱） | 嵌墙安装 SRX | 台 | 23 | 30.46 | 700.58
| 162 | 光纤配线箱450X400X150 | 挂装 | 个 | 13 | 65 | 845
| 163 | 集中电源配电装置 | (HY-D，900VA，自带蓄电池） | 台 | 10 | 11504 | 115040
| 164 | 集中电源配电装置 | (HY-D，450VA，自带蓄电池） | 台 | 7 | 11504 | 80528
| 165 | 人防通风方式信号控制箱R1AC，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1438 | 1438
| 166 | 人防专用通讯箱安装 | R1HX（空箱） | 个 | 1 | 150 | 150
| 167 | 人防通风方式信号箱 | RAS1～4，挂墙明装 | 台 | 4 | 450 | 1800
| 168 | 人防值班室插座箱 | C1AL（含1个三相插座16A，5个安全型二、三极插座） ，挂墙明装 | 台 | 1 | 535 | 535
| 169 | 一氧化碳探测器控制箱 AC-C0 |  | 台 | 3 | 3500 | 10500
| 170 | 500KW陆用柴油发电机组安装 | （应设置自动和手动启动装置，要求自启动在15S内达到额定转速、电压、频率后，并能在30S内供电投入额定负载运行，不含环保降噪费用） | 台 | 1 | 255308 | 255308
| 171 | B-1#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~16层，17站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 284071 | 284071
| 172 | B-1#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~16层，17站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 277876 | 277876
| 173 | B-2#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 261947 | 261947
| 174 | B-2#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 254867 | 254867
| 175 | B-3#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 2 | 261947 | 523894
| 176 | B-3#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 2 | 254867 | 509734
| 177 | 防火堵料 |  | m3 | 5.896 | 6000 | 35376
| 178 | 智能型感温探测器 |  | 只 | 46 | 77.77 | 3577.42
| 179 | 智能型感烟探测器 |  | 只 | 782 | 79.17 | 61910.94
| 180 | 智能型感温探测器(差温型) |  | 只 | 4 | 77.77 | 311.08
| 181 | 感温探测器(防爆型) |  | 只 | 1 | 121.86 | 121.86
| 182 | 感烟探测器(防爆型) |  | 只 | 1 | 139.61 | 139.61
| 183 | 输入模块 |  | 只 | 142 | 91.24 | 12956.08
| 184 | 输入/输出模块 |  | 只 | 98 | 96.65 | 9471.7
| 185 | 短路隔离器 |  | 只 | 115 | 45.13 | 5189.95
| 186 | 紧急启停按钮安装(IP54) |  | 只 | 2 | 93.27 | 186.54
| 187 | 手/自动转换按钮 |  | 只 | 4 | 150.44 | 601.76
| 188 | 紧急起停按钮(IP54) |  | 只 | 4 | 93.27 | 373.08
| 189 | 手动报警按钮(带电话插孔) |  | 只 | 231 | 125.39 | 28965.09
| 190 | 消防栓按钮(自带地址编码) |  | 只 | 206 | 135.4 | 27892.4
| 191 | 声光警报器(自带地址编码)带语音功能 |  | 只 | 235 | 100 | 23500
| 192 | 声光警报器(IP54) |  | 只 | 8 | 100 | 800
| 193 | 消防电话分机 |  | 部 | 38 | 122 | 4636
| 194 | 壁挂式消防广播 | 3W | 只 | 272 | 30.09 | 8184.48
| 195 | 模块箱 |  | 个 | 80 | 100 | 8000
| 196 | 广播接线箱 |  | 个 | 57 | 120 | 6840
| 197 | 气体喷放指示灯安装(IP54) |  | 套 | 12.12 | 133 | 1611.96
| 198 | 手/自动状态显示装置 |  | 套 | 12.12 | 215 | 2605.8
| 199 | C0一氧化碳探测器 |  | 只 | 24 | 500 | 12000
| 200 | 常闭防火门（双闭）现场监控器 |  | 只 | 10 | 87.08 | 870.8
| 201 | 常闭防火门（单闭）现场监控器 |  | 只 | 79 | 87.08 | 6879.32
| 202 | 常开防火门（双开）现场监控器 |  | 只 | 87 | 130.09 | 11317.83
| 203 | 常闭防火门（双开）现场监控器 |  | 只 | 3 | 87.08 | 261.24
| 204 | 常闭防火门（单开）现场监控器 |  | 只 | 6 | 87.08 | 522.48
| 205 | 防火门电磁释放器 |  | 台 | 168 | 265 | 44520
| 206 | 防火门门磁开关 |  | 套 | 284 | 32 | 9088
| 207 | 闭门器 |  | 只 | 6 | 65 | 390
| 208 | 电气火灾监控探测器 | WEFPT-160ZDI | 只 | 1 | 419.47 | 419.47
| 209 | 电气火灾监控探测器 | WEFPT-200ZDI | 只 | 6 | 419.47 | 2516.82
| 210 | 电气火灾监控探测器 | WEFPT-63ZDI | 只 | 5 | 313.27 | 1566.35
| 211 | 电气火灾监控探测器 | WEFPT-100ZDI | 只 | 2 | 313.27 | 626.54
| 212 | 电气火灾监控探测器安装 | WEFPT-125ZDI | 只 | 3 | 419.47 | 1258.41
| 213 | 电气火灾监控探测器安装 | WEFPT-320ZDI | 只 | 3 | 419.47 | 1258.41
| 214 | 监测三相单路交流电压电压信号传感器 |  | 只 | 6 | 525.66 | 3153.96
| 215 | 监测三相双路交流电压电压信号传感器 |  | 只 | 33 | 578.76 | 19099.08
| 216 | 防火门监控分机 |  | 台 | 6 | 2800 | 16800
| 217 | 消防复示器 |  | 台 | 4 | 526.55 | 2106.2
| 218 | 广播功率放大器箱(自带电话插孔)500W |  | 台 | 4 | 3097.35 | 12389.4
| 219 | 气体灭火现场控制器 |  | 台 | 4 | 4248 | 16992
| 220 | 火灾报警控制器（联动型） 3200点 |  | 台 | 1 | 33142 | 33142
| 221 | 总线消防电话总机 |  | 台 | 1 | 2600 | 2600
| 222 | 应急照明控制器 |  | 台 | 1 | 19469 | 19469
| 223 | 8路多线盘单元 |  | 套 | 4 | 900 | 3600
| 224 | 90点总线盘单元 |  | 套 | 5 | 800 | 4000
| 225 | 消防控制室图形显示装置（含CRT图形显示软件） |  | 台 | 1 | 12500 | 12500
| 226 | 多线联动柜联动外控电源(DC24V) |  | 台 | 1 | 2876 | 2876
| 227 | 铅酸蓄电池 |  | 组 | 2 | 800 | 1600
| 228 | 消防广播控制柜 |  | 台 | 1 | 3319 | 3319
| 229 | 广播控制盘 |  | 套 | 1 | 3938 | 3938
| 230 | 广播功率放大器（自带电话插孔） | 600W | 套 | 1 | 3097.35 | 3097.35
| 231 | 可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1 | 3690 | 3690
| 232 | 电气火灾监控报警主机 |  | 台 | 1 | 7912 | 7912
| 233 | 消防电源监控系统主机 |  | 台 | 1 | 8124 | 8124
| 234 | 水位传示仪控制主机 |  | 台 | 1 | 4500 | 4500
| 235 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 1 | 14867 | 14867
| 236 | 防火门监控器 |  | 台 | 1 | 19841 | 19841
| 237 | 铸铁地漏 | DN80 | 个 | 1 | 38 | 38
| 238 | 防爆地漏 | DN80 | 个 | 8 | 129 | 1032
| 239 | 铸铁地漏 | DN100 | 个 | 19 | 45 | 855
| 240 | 室内抗震柔性铸铁排水管 | DN50 | m | 239.414 | 29.59 | 7084.2603
| 241 | 室内抗震柔性铸铁排水管 | DN75 | m | 138.847 | 38.94 | 5406.7022
| 242 | 室内抗震柔性铸铁雨水管 | DN75 | m | 816.554 | 38.94 | 31796.6128
| 243 | 室内抗震柔性铸铁排水管 | DN100 | m | 817.097 | 50.62 | 41361.4501
| 244 | 室内抗震柔性铸铁雨水管 | DN100 | m | 460.41 | 50.62 | 23305.9542
| 245 | 室内抗震柔性铸铁排水管 | DN150 | m | 539.037 | 87.22 | 47014.8071
| 246 | 室内抗震柔性铸铁雨水管 | DN150 | m | 14.9 | 87.22 | 1299.578
| 247 | 室内抗震柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件 | DN50 | 个 | 160.834 | 28.22 | 4538.7355
| 248 | 室内抗震柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件 | DN75 | 个 | 662.278 | 42.34 | 28040.8505
| 249 | 室内抗震柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件 | DN100 | 个 | 935.518 | 58.42 | 54652.9616
| 250 | 室内抗震柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件 | DN150 | 个 | 252.196 | 67.73 | 17081.2351
| 251 | FK-1双层百叶 | 1000×1000 | 个 | 1 | 207 | 207
| 252 | FK-1双层百叶 | 1000×500 | 个 | 3 | 95 | 285
| 253 | FK-1双层百叶 | 200×150 | 个 | 1 | 14 | 14
| 254 | FK-1双层百叶 | 200×160 | 个 | 1 | 18 | 18
| 255 | FK-1双层百叶 | 500×300 | 个 | 3 | 36 | 108
| 256 | FK-1双层百叶 | 500×600 | 个 | 1 | 70 | 70
| 257 | FK-1双层百叶 | 600×400 | 个 | 3 | 59 | 177
| 258 | FK-1双层百叶 | 630×800 | 个 | 1 | 109 | 109
| 259 | FK-1双层百叶 | 800×400 | 个 | 6 | 73 | 438
| 260 | 防雨百叶 | 800×500 | 个 | 3 | 75 | 225
| 261 | 防雨百叶 | 1000×500 | 个 | 1 | 122 | 122
| 262 | 防雨百叶 | 1600×1000 | 个 | 1 | 145 | 145
| 263 | 防雨百叶 | 1600×630 | 个 | 1 | 108 | 108
| 264 | 防雨百叶 | 500×500 | 个 | 1 | 63 | 63
| 265 | 防雨百叶 | 630×500 | 个 | 1 | 65 | 65
| 266 | 防雨百叶 | 800×400 | 个 | 1 | 70 | 70
| 267 | FK-1双层百叶 | 400×300 | 个 | 2 | 32 | 64
| 268 | FK-1双层百叶 | 400×400 | 个 | 1 | 43 | 43
| 269 | FK-1双层百叶 | 400×600 | 个 | 1 | 59 | 59
| 270 | 防雨百叶 | 400×200 | 个 | 1 | 25 | 25
| 271 | 防雨百叶 | 400×400 | 个 | 1 | 45 | 45
| 272 | 防雨百叶 | 500×250 | 个 | 1 | 35 | 35
| 273 | 防雨百叶 | 500×400 | 个 | 1 | 55 | 55
| 274 | FK-1双层百叶 | 160×120 | 个 | 1 | 9 | 9
| 275 | FK-1双层百叶 | 800×200 | 个 | 16 | 36 | 576
| 276 | FK-1双层百叶 | 800×300 | 个 | 94 | 58 | 5452
| 277 | FK-1双层百叶 | 200×200 | 个 | 2 | 19 | 38
| 278 | FK-1双层百叶 | 300×200 | 个 | 3 | 19 | 57
| 279 | FK-1双层百叶 | 400×320 | 个 | 1 | 34 | 34
| 280 | FK-4防雨百叶 | 400×200 | 个 | 1 | 25 | 25
| 281 | FK-1双层百叶 | 1500×600 | 个 | 4 | 191 | 764
| 282 | FK-1双层百叶 | 600×300 | 个 | 2 | 44 | 88
| 283 | 风管蝶阀 | 200×160 | 个 | 1 | 45 | 45
| 284 | 风管蝶阀 | 160×120 | 个 | 1 | 35 | 35
| 285 | 风管蝶阀 | 300×200 | 个 | 2 | 62 | 124
| 286 | 70℃防火阀 | 800×500 | 个 | 7 | 393 | 2751
| 287 | 70℃电动防火阀 | 1000×500 | 个 | 1 | 534 | 534
| 288 | 70℃电动防火阀 | 1600×1000 | 个 | 1 | 1478 | 1478
| 289 | 70℃电动防火阀 | 500×500 | 个 | 1 | 404 | 404
| 290 | 70℃电动防火阀 | 800×400 | 个 | 1 | 455 | 455
| 291 | 70℃电动防火阀 | 800×500 | 个 | 1 | 482 | 482
| 292 | 70℃防火阀 | 1600×630 | 个 | 1 | 787 | 787
| 293 | 70℃防火阀 | 200×160 | 个 | 2 | 142 | 284
| 294 | 70℃电动防火阀 | 400×200 | 个 | 1 | 306 | 306
| 295 | 70℃电动防火阀 | 400×400 | 个 | 1 | 351 | 351
| 296 | 70℃电动防火阀 | 500×250 | 个 | 1 | 329 | 329
| 297 | 70℃电动防火阀 | 500×400 | 个 | 1 | 377 | 377
| 298 | 280℃排烟防火阀 | 1250×1250 | 个 | 1 | 1001 | 1001
| 299 | 280℃排烟防火阀 | 1250×500 | 个 | 1 | 507 | 507
| 300 | 280℃排烟防火阀 | 2000×550 | 个 | 5 | 844 | 4220
| 301 | 280℃排烟防火阀 | 800×300 | 个 | 4 | 333 | 1332
| 302 | 280℃排烟防火阀 | 800×500 | 个 | 2 | 393 | 786
| 303 | 70℃防火阀 | 160×120 | 个 | 1 | 111 | 111
| 304 | 70℃防火阀 | 200×200 | 个 | 2 | 158 | 316
| 305 | 70℃防火阀 | 400×200 | 个 | 1 | 217 | 217
| 306 | 70℃防火阀 | 400×320 | 个 | 1 | 239 | 239
| 307 | 70℃防火阀 | 800×630 | 个 | 1 | 426 | 426
| 308 | 70℃防火阀 | 630×500 | 个 | 1 | 348 | 348
| 309 | 70℃防火阀 | ?666 | 个 | 1 | 548 | 548
| 310 | 风管止回阀 | 400×400 | 个 | 2 | 139 | 278
| 311 | 电动对开多叶调节阀 | 800×500 | 个 | 6 | 273 | 1638
| 312 | 电动对开多叶调节阀 | 1000×500 | 个 | 1 | 294 | 294
| 313 | 电动对开多叶调节阀 | 500×320 | 个 | 1 | 204 | 204
| 314 | 电动对开多叶调节阀 | 630×400 | 个 | 1 | 227 | 227
| 315 | 对开多叶调节阀 | 500×300 | 个 | 2 | 113 | 226
| 316 | 对开多叶调节阀 | 800×400 | 个 | 6 | 171 | 1026
| 317 | 对开多叶调节阀 | 600×400 | 个 | 3 | 143 | 429
| 318 | 电动对开多叶调节阀 | 400×200 | 个 | 2 | 167 | 334
| 319 | 电动对开多叶调节阀 | 800×300 | 个 | 4 | 231 | 924
| 320 | 对开多叶调节阀 | 800×200 | 个 | 16 | 143 | 2288
| 321 | 对开多叶调节阀 | 800×300 | 个 | 94 | 157 | 14758
| 322 | 对开多叶调节阀 | 400×320 | 个 | 2 | 102 | 204
| 323 | 对开多叶调节阀 | 500×320 | 个 | 2 | 116 | 232
| 324 | 对开多叶调节阀 | 400×400 | 个 | 2 | 113 | 226
| 325 | 对开多叶调节阀 | ?441 | 个 | 1 | 185 | 185
| 326 | 插板阀 | ?666 | 个 | 1 | 859 | 859
| 327 | 超压排气活门PS-D250A | 50Pa压力下排风量 720m3/h | 个 | 4 | 1427 | 5708
| 328 | 手动密闭阀D40J-0.5 | ?315 | 个 | 8 | 360 | 2880
| 329 | 手动密闭阀D40J-0.5 | ?441 | 个 | 3 | 534 | 1602
| 330 | 手动密闭阀D40J-0.5 | ?666 | 个 | 4 | 806 | 3224
| 331 | 阻抗式消声器 | 1600×630 | 节 | 1 | 1459 | 1459
| 332 | 阻抗式消声器 | 800×500 | 节 | 1 | 884 | 884
| 333 | 阻抗式消声器 | 1000×800 | 节 | 1 | 1256 | 1256
| 334 | 阻抗式消声器 | 1250×1250 | 节 | 4 | 1478 | 5912
| 335 | 阻抗式消声器 | 1250×500 | 节 | 1 | 1162 | 1162
| 336 | 阻抗式消声器 | 2000×550 | 节 | 5 | 1673 | 8365
| 337 | 消声弯头 | 1250×1250 | 节 | 1 | 1350 | 1350
| 338 | 阻抗式消声器 | 630×400 | 节 | 1 | 697 | 697
| 339 | 阻抗式消声器 | 800×400 | 节 | 3 | 865 | 2595
| 340 | 水锤消除器 | DN100 | 个 | 2 | 557.52 | 1115.04
| 341 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 2 | 835 | 1670
| 342 | 换气堵头 | DN400 | 个 | 1 | 350 | 350
| 343 | 防火玻璃 | 6+1.14PVB+6 0.5h |  | 317.4036 | 181 | 57450.0516
| 344 | 带消防软管卷盘减压稳压室内单栓消火栓 SG24B65Z-J | 箱内配SNW65消火栓，DN65快速接口，QZ19水枪一支，麻质衬胶水袋（L=25M）一条,30M长JPS1.0-19消防软管卷盘一套 | 套 | 121 | 834 | 100914
| 345 | 带消防软管卷盘室内单栓消火栓暗装 SG24B65Z-J（含减压孔板） | 箱内配SN65消火栓，DN65快速接口，QZ19水枪一支，麻质衬胶水袋（L=25M）一条,30M长JPS1.0-19消防软管卷盘一套 | 套 | 84 | 804 | 67536
| 346 | 带消防软管卷盘室内单栓消火栓 SG24B65Z-J | 箱内配SN65消火栓，DN65快速接口，QZ19水枪一支，麻质衬胶水袋（L=25M）一条,30M长JPS1.0-19消防软管卷盘一套 | 套 | 8 | 784 | 6272
| 347 | 试水栓 |  | 套 | 4 | 487.5 | 1950
| 348 | 屋面试验单栓消火栓 SG24A65-J | 箱内配有SN65消火栓，DN65快速接口，QZ19水枪一支，麻质衬胶水袋（L=25M）一条 | 套 | 3 | 487.5 | 1462.5
| 349 | 标准响应直立型喷头(无吊顶) | K=80,68℃ | 个 | 1828.1 | 8.5 | 15538.85
| 350 | 标准响应上下型喷头(有吊顶) | K=80,68℃ | 个 | 30.3 | 8.5 | 257.55
| 351 | 高速射流水喷头 | ZSTG10/114型 | 个 | 17.17 | 18.5 | 317.645
| 352 | 标准响应下垂型喷头(无吊顶) | K=80,68℃ | 个 | 146.45 | 8.5 | 1244.825
| 353 | 人防法兰水表 | LXS-50E | 个 | 1 | 175.22 | 175.22
| 354 | 倾斜式微压计及角阀DN15等成套测压装置,测压范围为0-200Pa |  | 套 | 1 | 950 | 950
| 355 | 钢制87型雨水斗 | DN75 | 套 | 60 | 65 | 3900
| 356 | 钢制侧入式成品雨水斗 | DN100 | 套 | 6 | 70 | 420
| 357 | 钢制87型雨水斗 | DN100 | 套 | 48 | 75 | 3600
| 358 | 钢制侧入式成品雨水斗 | CP-DN75 | 套 | 26 | 60 | 1560
| 359 | 钢制87型雨水斗 | DN150 | 套 | 10 | 120 | 1200
| 360 | JQ-XJG-N型不燃A级硅酸盐纤维板制作风管，厚度为12mm，密度1250kg/m3，耐火极限180min |  | m2 | 288.36 | 260 | 74973.6
| 361 | 钢制隔热防排烟风管，风管板芯材由无机耐火层与防火隔热层组成,双面复合压花彩钢,耐火极限≮0.5h |  | m2 | 3138.682 | 272 | 853721.504
| 362 | XYK(B)机械式开启泄压装置（泄压面积0.212m2） |  | 个 | 3 | 1177 | 3531
| 363 | XYK(A)机械式开启泄压装置（泄压面积0.098m2） |  | 个 | 3 | 950 | 2850
| 364 | 钢制阀门箱 |  | 个 | 1 | 80 | 80
| 365 | 流量开关 DN100 动作值1.5L/S |  | 台 | 1 | 414 | 414
| 366 | HYJK-1型水位监控系统 |  | 个 | 1 | 4500 | 4500
| 367 | 自带双层保温不锈钢成品消防水箱（有效容积36吨） 6000*5500*1500(H) |  | 台 | 1 | 23000 | 23000
| 368 | 人防手摇泵 |  | 个 | 6 | 1050 | 6300
| 369 | 50QW(Ⅰ)10-15-1.1潜水排污泵Q=10m3/h，H=15m，N=1.1KW |  | 台 | 36 | 1082 | 38952
| 370 | 50QW(Ⅰ)25-15-2.2潜水排污泵Q=26m3/h，H=15m，N=2.2KW |  | 台 | 2 | 1601 | 3202
| 371 | 65QW(Ⅰ)30-15-3潜水排污泵Q=30m3/h,H=15m,N=3.0KW |  | 台 | 8 | 1654 | 13232
| 372 | 65QW(Ⅰ)40-15-3潜水排污泵Q=40m3/h,H=15m,N=3.0KW |  | 台 | 12 | 2157 | 25884
| 373 | 室内消火栓泵XH:XBD10.6/10-W65(Q=0m3/h，127m＜H＜148m；Q=36m3/h，H=106m；Q=54m3/h，H＞69m,N=22KW)，n=1480r/min，一用一备 |  | 台 | 2 | 10500 | 21000
| 374 | 自动喷淋泵ZP:XBD8.4/40-W150(Q=0m3/h，96m＜H＜112m；Q=126m3/h，H=80m；Q=144m3/h，H=84m；Q=216m3/h，H＞52m，N=55KW)，n=1480r/min，一用一备 |  | 台 | 2 | 18078 | 36156
| 375 | SPF-F1-1低噪声混流式风机HWF-V-7.5，13375m3/h,536Pa,4.0Kw,960rpm |  | 台 | 1 | 1895 | 1895
| 376 | EAF-F1-02低噪声柜式离心式风机DKT10B-3，3398m3/h,310Pa,1.1Kw,1100rpm |  | 台 | 1 | 1858 | 1858
| 377 | EAF-F1-03低噪声柜式离心式风机DKT20B-1，14000m3/h,346Pa,2.2Kw,500rpm |  | 台 | 1 | 3660 | 3660
| 378 | EAF-F1-04低噪声柜式离心式风机DKT12B-3，5400m3/h,350Pa,1.5Kw,900rpm |  | 台 | 1 | 2010 | 2010
| 379 | EAF-F1-01防爆型低噪声轴流式风机HWF-V-4.0，3478m3/h,343Pa,0.75Kw,1450rpm |  | 台 | 1 | 1635 | 1635
| 380 | 管道式排气机FV-25NF1C,1700m3/h，180Pa,430W |  | 台 | 1 | 2545 | 2545
| 381 | 管道式排气机FV-25NS1C,1100m3/h，200Pa,280W |  | 台 | 1 | 1696 | 1696
| 382 | EAF/SEF-D1-01柜式离心风机(双速)排风：16155m3/h，排烟：36141m3/h，排风：348Pa，排烟：717Pa，排风：6.5KW，排烟：13KW，排风：480rpm，排烟：650rpm，排风：65dB（A），排烟：74dB（A） |  | 台 | 1 | 9753 | 9753
| 383 | EAF/SEF-D1-02~06柜式离心风机，风量36000m3/h，全压512Pa，电机功率11Kw，转速550rpm，噪声限值70dB（A） |  | 台 | 5 | 6566 | 32830
| 384 | EAF-D1-01低噪声柜式离心式风机，风量7100m3/h，全压350Pa，电机功率1.5Kw，转速700rpm，噪声限值61dB（A） |  | 台 | 1 | 2776 | 2776
| 385 | EAF-D1-02低噪声柜式离心式风机，风量6100m3/h，全压343Pa，电机功率1.5Kw，转速700rpm，噪声限值61dB（A） |  | 台 | 1 | 2776 | 2776
| 386 | MAF-D1-01~02低噪声柜式离心式风机，风量5796m3/h，全压254Pa，电机功率1.1Kw，转速600rpm，噪声限值57dB（A） |  | 台 | 2 | 2451 | 4902
| 387 | 管道式排气机FV-25NS1C，风量1100m3/h，静压200Pa，电机功率0.28Kw |  | 台 | 1 | 1696 | 1696
| 388 | SPF-D1-01~03低噪声混流式风机，风量11984m3/h，全压549Pa，电机功率4Kw，转速960rpm |  | 台 | 3 | 3490 | 10470
| 389 | 混流风机HL3-2A-4.5A，L=3908~6569m3/h P=449~325Pa，N=1.1KW，n=1450rpm |  | 台 | 1 | 2390 | 2390
| 390 | 电动脚踏两用风机DJF-1电动L=1278~3273m3/h，P=1430~410Pa N=1.1KW n=3000rpm，脚踏L=1225~2983m3/h P=1208~353Pa，n=2750rpm |  | 台 | 3 | 3412 | 10236
| 391 | 过滤吸收器RFP-1000, L=1000m3/h, P≤850Pa |  | 台 | 4 | 21552 | 86208
| 392 | 油网过滤器 | LWP-X型 | 台 | 1 | 1760 | 1760
| 393 | 预制七氟丙烷柜式气体灭火装置（每瓶充装药剂93kg）120L | ZQW(B)-120 | 套 | 9 | 12030 | 108270
| 394 | 预制七氟丙烷柜式气体灭火装置（每瓶充装药剂29.5kg）70L | ZQW(B)-70 | 套 | 2 | 6093 | 12186
| 395 | 预制七氟丙烷柜式气体灭火装置（每瓶充装药剂75.5kg）120L | ZQW(B)-120 | 套 | 4 | 10609 | 42436
| 396 | 预制七氟丙烷柜式气体灭火装置（每瓶充装药剂49.5kg）120L | ZQW(B)-120 | 套 | 2 | 8435 | 16870
| 397 | 地下室防火分区1消防用电配电箱DFAP1（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2401 | 2401
| 398 | 地下室防火分区2消防用电配电箱DFAP2（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2797 | 2797
| 399 | 地下室防火分区4消防用电配电箱DFAP4（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 4659 | 4659
| 400 | 地下室防火分区1消防用电配电箱DFEP1（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2394 | 2394
| 401 | 地下室防火分区2消防用电配电箱DFEP2（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2804 | 2804
| 402 | 地下室防火分区4消防用电配电箱DFEP4（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 4659 | 4659
| 403 | 喷灌泵房用电配电箱PGAL，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 376 | 376
| 404 | 地下室防火分区1排污泵用电配电箱(双电源切换箱)DWAP1，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2071 | 2071
| 405 | 地下室防火分区2排污泵用电配电箱(双电源切换箱)DWAP2，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2880 | 2880
| 406 | 地下室防火分区4排污泵用电配电箱(双电源切换箱)DWAP4，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2129 | 2129
| 407 | 地下室防火分区1消防电源配电箱(双电源切换箱)DAE1，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1939 | 1939
| 408 | 地下室防火分区2消防电源配电箱(双电源切换箱)DAE2，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2008 | 2008
| 409 | 地下室防火分区4消防电源配电箱(双电源切换箱)DAE4，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2194 | 2194
| 410 | 地下室防火分区配电箱（含浪涌保护器）DAL，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2500 | 2500
| 411 | 地下室防火分区配电箱（含浪涌保护器）BAL，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 3348 | 3348
| 412 | 地下室防火分区1照明配电箱DAL1，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 659 | 659
| 413 | 地下室防火分区2照明配电箱DAL2，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 586 | 586
| 414 | 地下室防火分区4照明配电箱DAL4，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 755 | 755
| 415 | 地下室防火分区1照明配电箱BAL1，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 448 | 448
| 416 | 地下室防火分区2照明配电箱BAL2，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 448 | 448
| 417 | 地下室防火分区4照明配电箱BAL4，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 539 | 539
| 418 | 生活水泵房照明插座配电箱SHAL，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 718 | 718
| 419 | 消防泵房用电配电箱DXFAL，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 582 | 582
| 420 | 喷灌泵房用电动力配电箱PGAP，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1495 | 1495
| 421 | 地下室电动充电桩用电(慢充)配电箱DCDAL（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 6953 | 6953
| 422 | 地下室防火分区4,防护单元一配电箱RAL（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2430 | 2430
| 423 | 地下室防护单元一配电箱(双电源切换箱)RAE，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1509 | 1509
| 424 | 地下室防火分区4,防护单元一配电箱RAP（含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2340 | 2340
| 425 | 地下室防火分区4,防护单元一配电箱RWAP（双电源切换，含浪涌保护器），挂墙明装 |  | 台 | 1 | 3492 | 3492
| 426 | 地下室防火分区3消防水泵动力柜 | SAT（含浪涌保护器），落地安装 | 台 | 1 | 12383 | 12383
| 427 | 数字智能消防自动巡检柜XJAP，落地安装 |  | 台 | 1 | 20232 | 20232
| 428 | 室内消火栓泵控制柜 | SAT1，落地安装 | 台 | 1 | 12247 | 12247
| 429 | 喷淋泵控制柜 | SAT2，落地安装 | 台 | 1 | 15418 | 15418
| 430 | 生活水泵房风机控制箱SHFAC，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1449 | 1449
| 431 | 排污泵控制箱SHWAC(二用)，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1922 | 1922
| 432 | 排风机控制箱XFAC，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1499 | 1499
| 433 | 生活水泵用电动力配电箱SHAP，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 3924 | 3924
| 434 | 排污泵控制箱XFWAC(三用)，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1922 | 1922
| 435 | 排污泵控制箱RWAC1-1、2、4、5(两用)，挂墙明装 |  | 台 | 4 | 1922 | 7688
| 436 | 排污泵控制箱DWAC1-1、DWAC2-1~8、DWAC4-1~3(一用一备)，挂墙明装 |  | 台 | 12 | 1922 | 23064
| 437 | 排污泵控制箱RWAC1-3、6、7(一用一备)，挂墙明装 |  | 台 | 3 | 1922 | 5766
| 438 | 排污泵控制箱DWAC1-2(两用)，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1922 | 1922
| 439 | 排污泵控制箱PGWAC(两用)，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 1922 | 1922
| 440 | 消防排污泵控制箱（双电源切换）XFWAC1-1、XFWAC4-1~2、XFWAC2-1(三用)，挂墙明装 |  | 台 | 4 | 4124 | 16496
| 441 | 正压送风机控制箱(双电源切换)DZAC4-1-2、DZAC2-1，挂墙明装 |  | 台 | 3 | 2644 | 7932
| 442 | 双速排风(排烟)机控制箱(双电源切换)DYAC1-1，挂墙明装 |  | 台 | 1 | 2644 | 2644
| 443 | 排风(排烟)机控制箱(双电源切换)DYAC2-1-2、DYAC4-1-3，挂墙明装 |  | 台 | 5 | 2644 | 13220
| 444 | 双电源切换动力配电箱(落地明装)B1#GAP |  | 台 | 1 | 3468 | 3468
| 445 | 风机配电箱挂墙明装B1#ZAC |  | 台 | 1 | 2187 | 2187
| 446 | 照明配电箱(挂墙明装)B1#JAP |  | 台 | 1 | 1692 | 1692
| 447 | 照明配电箱(挂墙明装)B1#FAP |  | 台 | 1 | 2310 | 2310
| 448 | 照明配电箱(挂墙明装)B1#FEP |  | 台 | 1 | 2281 | 2281
| 449 | B1#照明配电箱安装(嵌入式)SAL1 |  | 台 | 7 | 454 | 3178
| 450 | B1#照明配电箱安装(嵌入式)SAL2 |  | 台 | 4 | 457 | 1828
| 451 | B1#照明配电箱安装(嵌入式)SAL3 |  | 台 | 3 | 509 | 1527
| 452 | B1#屋面景观用电箱安装(悬挂式)JRX（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 1088 | 1088
| 453 | B1#成套配电箱挂墙明装3GAL |  | 台 | 1 | 895 | 895
| 454 | B1#成套配电箱挂墙明装7、12GAL |  | 台 | 2 | 811 | 1622
| 455 | B1#双电源切换箱挂墙明装XTAP（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 3241 | 3241
| 456 | B1#成套配电箱挂墙明装DTAP（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 1737 | 1737
| 457 | B1#成套配电箱挂墙明装XTAE |  | 台 | 1 | 347 | 347
| 458 | B1#成套配电箱挂墙明装DTAL |  | 台 | 1 | 380 | 380
| 459 | B1#双电源切换箱挂墙明装1、6、11AE |  | 台 | 3 | 1656 | 4968
| 460 | B1#户内照明配电箱嵌墙暗装AL1 |  | 台 | 28 | 425 | 11900
| 461 | B1#户内照明配电箱嵌墙暗装AL2 |  | 台 | 42 | 392 | 16464
| 462 | B1#户内照明配电箱嵌墙暗装AL3 |  | 台 | 14 | 398 | 5572
| 463 | 双电源切换动力配电箱(落地明装)B2#GAP |  | 台 | 1 | 3908 | 3908
| 464 | B2#AX(风机按钮控制箱)/防护等级IP67 |  | 台 | 3 | 1011 | 3033
| 465 | 照明配电箱挂墙明装B2#BDAL |  | 台 | 1 | 2419 | 2419
| 466 | 照明配电箱挂墙明装B2#GGAL |  | 台 | 1 | 2926 | 2926
| 467 | 照明配电箱(挂墙明装)B2#JAP |  | 台 | 1 | 1721 | 1721
| 468 | 照明配电箱(挂墙明装)B2#FAP |  | 台 | 1 | 2517 | 2517
| 469 | 照明配电箱(挂墙明装)B2#FEP |  | 台 | 1 | 2517 | 2517
| 470 | B2#成套配电箱挂墙明装XTAE |  | 台 | 1 | 397 | 397
| 471 | B2#成套配电箱挂墙明装DTAL |  | 台 | 1 | 385 | 385
| 472 | B2#成套配电箱挂墙明装4GAL |  | 台 | 1 | 1157 | 1157
| 473 | B2#成套配电箱挂墙明装7GAL |  | 台 | 1 | 702 | 702
| 474 | B2#双电源切换箱挂墙明装1、6AE |  | 台 | 2 | 1538 | 3076
| 475 | B2#双电源切换箱挂墙明装XTAP（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 3299 | 3299
| 476 | B2#照明配电箱安装挂墙明装WYAL1 |  | 台 | 1 | 699 | 699
| 477 | B2#照明配电箱安装挂墙明装WYAL2 |  | 台 | 1 | 385 | 385
| 478 | B2#照明配电箱安装(嵌入式)SAL |  | 台 | 7 | 425 | 2975
| 479 | B2#风机配电箱挂墙明装BPAC |  | 台 | 1 | 806 | 806
| 480 | B2#风机配电箱挂墙明装GPAC |  | 台 | 1 | 806 | 806
| 481 | B2#风机配电箱挂墙明装FPAC |  | 台 | 1 | 806 | 806
| 482 | B2#户内照明配电箱嵌墙暗装AL1 |  | 台 | 22 | 425 | 9350
| 483 | B2#户内照明配电箱嵌墙暗装AL2 |  | 台 | 44 | 412 | 18128
| 484 | B2#屋面景观用电箱安装(悬挂式)JRX（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 1088 | 1088
| 485 | B2#成套配电箱挂墙明装DTAP（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 1628 | 1628
| 486 | 成套配电箱挂墙明装B3#JAP |  | 台 | 1 | 1663 | 1663
| 487 | 成套配电箱挂墙明装B3#FAP1、2 |  | 台 | 2 | 2353 | 4706
| 488 | 成套配电箱挂墙明装B3#FEP1、2 |  | 台 | 2 | 2527 | 5054
| 489 | B3#屋面景观用电箱安装(悬挂式) JRX（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 1059 | 1059
| 490 | B3#成套配电箱挂墙明装 4GAL1、2 |  | 台 | 2 | 757 | 1514
| 491 | B3#成套配电箱挂墙明装 7GAL1、2 |  | 台 | 2 | 731 | 1462
| 492 | B3#双电源切换箱挂墙明装 XTAP1、2（含浪涌保护器） |  | 台 | 2 | 3241 | 6482
| 493 | B3#成套配电箱挂墙明装 DTAP1、2（含浪涌保护器） |  | 台 | 2 | 1628 | 3256
| 494 | B3#成套配电箱挂墙明装 XTAE1、2 |  | 台 | 2 | 417 | 834
| 495 | B3#成套配电箱挂墙明装 DTAL1、2 |  | 台 | 2 | 419 | 838
| 496 | B3#双电源切换箱挂墙明装 1、6AE1、2 |  | 台 | 4 | 1641 | 6564
| 497 | B3#户内照明配电箱嵌墙暗装 AL1 |  | 台 | 24 | 419 | 10056
| 498 | B3#户内照明配电箱嵌墙暗装 AL2 |  | 台 | 60 | 412 | 24720
| 499 | B3#户内照明配电箱嵌墙暗装 AL3 |  | 台 | 12 | 419 | 5028
| 500 | B3#通信机房成套配电箱挂墙明装 TXAL（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 4872 | 4872
| 501 | B3#消防控制室成套配电箱挂墙明装 XKAL（含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 2593 | 2593
| 502 | B3#养老服务室成套配电箱挂墙明装 YLAL |  | 台 | 1 | 683 | 683
| 503 | B3#通信机房成套配电箱挂墙明装 TXAL1-4（双电源切换，含浪涌保护器） |  | 台 | 4 | 2900 | 11600
| 504 | B3#安防监控室成套配电箱挂墙明装 JKAL（双电源切换，含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 2894 | 2894
| 505 | B3#有线电视机房成套配电箱挂墙明装 DSAL（双电源切换，含浪涌保护器） |  | 台 | 1 | 2765 | 2765
| 506 | 双电源切换动力配电箱落地安装B3#GAP1、2（含浪涌保护器） |  | 台 | 2 | 3835 | 7670
|  | 合计 |  |  |  |  | 15148299.9587
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日

## 主材价格表 (单项材料价格超过20万)
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（单项材料总价超20万）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 华龙社区改造（南区）三期工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市华隆建设有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 真石漆 |  | kg | 141239.25 | 5.71 | 806476.1175
| 2 | 玻化砖 | 400×800 | m2 | 6119.247 | 65 | 397751.04
| 3 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 68326.5183 | 6.79 | 463937.0593
| 4 | 入户防盗门 |  | m2 | 571.954 | 500 | 285976.88
| 5 | 模压门 | 900×2100（复合） | 樘 | 857 | 756 | 647892
| 6 | 模压门 | 800×2100（复合） | 樘 | 412 | 672 | 276864
| 7 | 镀锌钢丝网 | Φ1.0×15×15 | m2 | 37524.1986 | 7.19 | 269798.9879
| 8 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | I型 | kg | 26308.31 | 10.7 | 281498.92
| 9 | JS防水涂料 |  | kg | 33742.616 | 6.96 | 234848.61
| 10 | 玻化微珠保温砂浆粉料 |  | kg | 239443.209 | 2.09 | 500436.3068
| 11 | 铝合金方管 | 50*50*3 | m | 19295.663 | 35.5 | 684996.02
| 12 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 1327.1642 | 255.72 | 339382.4395
| 13 | 500KW陆用柴油发电机组安装 | （应设置自动和手动启动装置，要求自启动在15S内达到额定转速、电压、频率后，并能在30S内供电投入额定负载运行，不含环保降噪费用） | 台 | 1 | 255308 | 255308
| 14 | B-1#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~16层，17站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 284071 | 284071
| 15 | B-1#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~16层，17站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 277876 | 277876
| 16 | B-2#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 261947 | 261947
| 17 | B-2#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 1 | 254867 | 254867
| 18 | B-3#消防电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 2 | 261947 | 523894
| 19 | B-3#担架电梯无障碍电梯 | 服务楼层-1~13层，14站，额定载重1000公斤，额定速度2.0米/秒 | 部 | 2 | 254867 | 509734
|  | 合计 |  |  |  |  | 7557555.381
专家签署意见
签署意见 |  |  | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。