## 主材价格表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 月圆安置小区三网通信工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市土地建设发展有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门 |  | 龙岩市住房和城乡建设局
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元，不含税） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元，不含税） | 金额（元） | 备注
| 1 | 1芯皮缆 | 详见设计图 | 82558 | m | 0.4 | 33023.2 | 厂家报价结果取合理低价 | 82558 | m
| 2 | 24芯光缆 单模 | 详见设计图 | 271 | m | 6.28 | 1701.88 | 厂家报价结果取合理低价 | 271 | m
| 3 | 48芯光缆 单模 | 详见设计图 | 14924 | m | 10.44 | 155806.56 | 厂家报价结果取合理低价 | 14924 | m
| 4 | 防火桥架安装 MR-50*50 | 详见设计图 | 35 | m | 24.2 | 847 | 参考市场价 | 35 | m
| 5 | 防火桥架安装 MR-100*100 | 详见设计图 | 541 | m | 34.3 | 18556.3 | 参考信息价型号150*50 | 541 | m
| 6 | 防火桥架安装 MR-300*100 | 详见设计图 | 609 | m | 75.74 | 46125.66 | 参考信息梯级式桥架300*100 | 609 | m
| 7 | 防火桥架安装 MR-600*100 | 详见设计图 | 0.65 | m | 154.5 | 100.425 | 参考信息价型号500*150与梯级式桥架500*200之间取定 | 0.65 | m
| 8 | 通信专用铝合金走线架 宽600mm | 详见设计图 | 145 | m | 169.9 | 24635.5 | 厂家报价结果取合理低价 | 145 | m
| 9 | MPP管 φ100*10mm | 详见设计图 | 782 | m | 44.7 | 34955.4 | 厂家报价结果取合理低价 | 782 | m
| 10 | 86盒型光面板（含2个SC口适配器） | 详见设计图 | 1716 | 个 | 13.3 | 22822.8 | 厂家报价结果取合理低价 | 1716 | 个
| 11 | 光纤连接器材 热熔管 | 详见设计图 | 6864 | 个 | 0.44 | 3020.16 | 参考市场价 | 6864 | 个
| 12 | 尾纤 | 详见设计图 | 6864 | 个 | 7.08 | 48597.12 | 参考市场价 | 6864 | 个
| 13 | 成套配电箱安装 AC-PDB（宽300*高400*深150，配置空开即可） | 详见设计图 | 3 | 台 | 320 | 960 | 参考市场价 | 3 | 台
| 14 | 成品电缆桥架支撑架 | 详见设计图 | 1.524 | 吨 | 6000 | 9144 | 参考原财政类似工程审核后单价 | 1.524 | 吨
| 15 | 48芯直熔箱 440x360x75(含熔纤盘，箱体及面板要详图示） | 详见设计图 | 90 | 台 | 531 | 47790 | 厂家报价结果取合理低价 | 90 | 台
| 16 | 用户机柜800(W)*600(D)*2000mm(H) | 详见设计图 | 7 | 台 | 5752.2 | 40265.4 | 厂家报价结果取合理低价 | 7 | 台
| 17 | 72芯一体化终端4U熔接框 | 详见设计图 | 62 | 台 | 708 | 43896 | 厂家报价结果取合理低价 | 62 | 台
| 18 | 重型球墨铸铁井盖 1500*750 | 详见设计图 | 1 | 个 | 1940.5 | 1940.5 | 参考信息价型号 | 1 | 个
| 合计 | [5 empty] | 534187.905
论证专家签字
|  |  | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。