## 主材价格表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 红炭山安置小区住宅配电工程 |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市土地发展建设有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门
| 序号 | 材料名称 | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税综合单价（元） | 金额（元） | 单价来源（询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税综合单价（元） | 备注
| 1 | 二层工业级交换机，百兆电》6，百兆光》3，（DC48V供电） | 满足设计要求 | 台 | 4 | 3916 | 15664 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 3300
| 2 | 二层工业级交换机，端口数量：百兆电》6，千兆光》3，光模块满配、DC48V | 满足设计要求 | 台 | 4 | 3916 | 15664 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 3300
| 3 | 二层工业级交换机，端口数量：百兆电》16，百兆光》8，千兆光》4，光模块满配、DC48V | 满足设计要求 | 台 | 1 | 5400 | 5400 | 市场询价 | 5400
| 4 | 光纤配线单元，72芯（满配）安装于19英寸机柜 | 满足设计要求 | 个 | 7 | 2666 | 18662 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 650
| 5 | 标准19英寸通信机柜2200*600*600，颜色Z44，含绕纤单元》4U，含层板》4块；网孔门、含防尘网、前门单开、后门双开、含直流48V | PDU单元（2进（16A）8出（10A）） | 个 | 4 | 5090 | 20360 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 3500
| 6 | 远动柜（公共通信单元（与DMS主站通信）、公用测控单元） | 满足设计要求 | 套 | 4 | 33357 | 133428 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 33357
| 7 | 检修配电箱 | CM | 台 | 4 | 1327 | 5308 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 1000
| 8 | 照明分电箱 | CM1 | 台 | 2 | 1416 | 2832 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 1200
| 9 | 照明分电箱 | CM1、3 | 台 | 2 | 1416 | 2832 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 1200
| 10 | 照明分电箱 | CM1、2 | 台 | 2 | 1416 | 2832 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 1200
| 11 | 轴流风机控制箱（含温控） | CM2 | 台 | 3 | 1283 | 3849 | 1、可若瑞娜电气有限公司18159852666；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821。具体详见厂家报价书 | 850
| 12 | 母线铜排 | TMY-4*(2*（10*100)）+1*（10*100）（含起始端箱，变压器至主变进线柜，单线3米） | 座 | 9 | 24935 | 224415 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 23000
| 13 | 母线铜排 | TMY-4*(2*（10*100)）+1*（10*100）（含起始端箱，2D3柜至2D4柜，7米） | 座 | 1 | 28142 | 28142 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 48856
| 14 | 智能监控系统（包含采集前置机、高清摄像球机、红外枪机、水浸传感器等整套设备） | 满足设计要求 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 55200
| 15 | 智能监控系统（包含采集前置机、高清摄像球机、红外枪机、水浸传感器，SF6监测模块等整套设备） | 满足设计要求 | 套 | 3 | 62124 | 186372 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 57154
| 16 | 直流电源系统，组2面屏，DC220V | 65AH，含3KVA逆变模块 65AH-12V阀控式密封铅酸蓄电池17节 | 台 | 1 | 34331 | 34331 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 31585
| 17 | 直流电源系统，组1面屏 | 40AH-12V,4节）、输出DC48V-6路、AC220V-10路 | 台 | 3 | 25274 | 75822 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 23252
| 18 | ATS低压柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 12280 | 12280 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 11298
| 19 | 变压器SCB12-800/10 10/0.4KV UK%=6 D，yn11 带有保护外罩 | 满足设计要求 | 台 | 9 | 137435 | 1236915 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 114000
| 20 | 10KV进线柜G8-G11，800*1500*2300，金属铠装移开式,AC10KV,1250A,25kA,真空（含保护测控装置） | 满足设计要求 | 面 | 4 | 59736 | 238944 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 54957
| 21 | 母线设备柜G7、G12，800*1500*2300，金属铠装移开式,AC10KV,1250A | 满足设计要求 | 面 | 2 | 47912 | 95824 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 44079
| 22 | 10KV出线柜G1-2、4-6、G13-15、17-18，金属铠装移开式,AC10KV,1250A,25kA,真空（含保护测控装置） | 满足设计要求 | 面 | 10 | 47733 | 477330 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 43914
| 23 | 10KV出线柜G3、G16，金属铠装移开式,AC10KV,1250A,25kA,真空（含保护测控装置） | 满足设计要求 | 面 | 2 | 58451 | 116902 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 53775
| 24 | 1#配电室--高压出线柜(断路器)1G4、1G9，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 35796 | 143184 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32932
| 25 | 1#配电室--高压进线柜(断路器)1G5、1G8，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 35560 | 71120 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32715
| 26 | 1#配电室--高压变压器柜（负荷开关熔断器）1G2-3、1G10-11，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 33342 | 133368 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 30675
| 27 | 1#配电室--高压分段柜(断路器)1G6，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 38173 | 38173 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 35119
| 28 | 1#配电室--高压分段隔离柜(负荷开关)1G7，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29244 | 29244 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 26904
| 29 | 1#配电室--高压电压互感器柜(负荷开关)1G1、1G12，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 34964 | 69928 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32167
| 30 | 1#配电室--低压进线柜1D1、1D9、1D10、1D18，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 71430 | 285720 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 65716
| 31 | 1#配电室--低压馈线柜1D3、1D12、1D15，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 3 | 39650 | 118950 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 36748
| 32 | 1#配电室--低压馈线柜1D4，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 41792 | 41792 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 38449
| 33 | 1#配电室--低压馈线柜1D6，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39650 | 39650 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 36478
| 34 | 1#配电室--低压馈线柜1D7，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 41792 | 41792 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 38449
| 35 | 1#配电室--低压馈线柜1D13，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39650 | 39650 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 36478
| 36 | 1#配电室--低压馈线柜1D16，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37253 | 37253 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34273
| 37 | 1#配电室--电容补偿柜1D2、1D8、1D11、1D17，固定分隔式，240kvar，谐波补偿±30kvar，1000*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 50735 | 202940 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 46676
| 38 | 1#配电室--母联柜1D5、1D14，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 72828 | 145656 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 67002
| 39 | 1#配电室--低压计量柜1D19，GCK，1000*1000*2200（置于1#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 40564 | 40564 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 37319
| 40 | 1#配电室--低压计量柜1D23，GCK，800*1000*2200（置于1#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37964 | 37964 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34927
| 41 | 2#配电室--高压进线柜(断路器)2G5、2G8，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 35560 | 71120 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32715
| 42 | 2#配电室--高压变压器柜（负荷开关熔断器）2G2-3、2G10-11，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 33342 | 133368 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 30675
| 43 | 2#配电室--高压出线柜(断路器)2G4、2G9，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 35796 | 71592 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32932
| 44 | 2#配电室--高压分段柜(断路器)2G6，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 38173 | 38173 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 35119
| 45 | 2#配电室--高压分段隔离柜(负荷开关)2G7，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29244 | 29244 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 26904
| 46 | 2#配电室--高压电压互感器柜(负荷开关)2G1、2G12，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 34964 | 69928 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32167
| 47 | 2#配电室--低压进线柜2D1、2D10、2D11、2D19，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 71561 | 286244 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 65836
| 48 | 2#配电室--低压馈线柜2D3、2D13，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 39590 | 79180 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 36423
| 49 | 2#配电室--低压馈线柜2D4、2D14，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 41792 | 83584 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 38449
| 50 | 2#配电室--低压馈线柜2D6、2D16，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 39650 | 79300 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 36478
| 51 | 2#配电室--低压馈线柜2D7、2D17，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 41770 | 83540 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 38428
| 52 | 2#配电室--电容补偿柜2D2、2D8、2D12、2D18，固定分隔式，240kvar，谐波补偿±30kvar，1000*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 50735 | 202940 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 46676
| 53 | 2#配电室--母联柜2D5、2D15，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 72828 | 145656 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 67002
| 54 | 2#配电室--过渡柜2D9，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 16649 | 16649 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 15317
| 55 | 2#配电室--低压计量柜2D20，抽屉式，1000*1000*2200（置于2#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37906 | 37906 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34874
| 56 | 2#配电室--低压计量柜2D24，抽屉式，1000*1000*2200（置于2#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 35196 | 35196 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32380
| 57 | 2#配电室--低压计量柜2D30，抽屉式，1000*1000*2200（置于2#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37040 | 37040 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34077
| 58 | 2#配电室--低压计量柜2D34，抽屉式，1000*1000*2200（置于2#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37228 | 37228 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34250
| 59 | 3#配电室--高压进线柜(断路器)3G2，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 35560 | 35560 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32715
| 60 | 3#配电室--高压变压器柜（负荷开关熔断器）3G4，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 33342 | 33342 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 30675
| 61 | 3#配电室--高压变压器柜（负荷开关熔断器）3G5，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 33576 | 33576 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 30890
| 62 | 3#配电室--高压变压器柜（负荷开关熔断器）3G6，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 31919 | 31919 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 29365
| 63 | 3#配电室--高压出线柜(断路器)3G3，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 35796 | 35796 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32932
| 64 | 3#配电室--高压电压互感器柜(负荷开关)3G1，气体绝缘环网柜 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 34964 | 34964 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32167
| 65 | 3#配电室--低压进线柜3D1，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 71680 | 71680 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 65946
| 66 | 3#配电室--低压馈线柜3D3，固定分隔式，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 55102 | 55102 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 50694
| 67 | 3#配电室--电容补偿柜3D2，固定分隔式，240kvar，谐波补偿±30kvar，1000*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 50735 | 50735 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 46676
| 68 | 3#配电室--低压计量柜3D4、3D5，抽屉式，800*1000*2200（置于1#公共配电室） | 满足设计要求 | 面 | 2 | 26505 | 53010 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 24385
| 69 | 快速对接箱，500A，户外壁挂式 | 满足设计要求 | 台 | 2 | 11719 | 23438 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 10781
| 70 | 低压双电源柜1D24，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 49484 | 49484 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 45525
| 71 | 低压双电源柜1D25，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 30375 | 30375 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27945
| 72 | 低压出线柜1D20，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29668 | 29668 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27295
| 73 | 低压出线柜1D21，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 36751 | 36751 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 33811
| 74 | 低压出线柜1D22，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 33857 | 33857 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 31148
| 75 | 低压出线柜1D26，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 30164 | 30164 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27751
| 76 | 低压出线柜1D27，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 38660 | 38660 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 35567
| 77 | 低压出线柜1D28，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 35063 | 35063 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32258
| 78 | 低压双电源柜2D25，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 44063 | 44063 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 40538
| 79 | 低压双电源柜2D26，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29801 | 29801 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27417
| 80 | 低压双电源柜2D35，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 44063 | 44063 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 40538
| 81 | 低压双电源柜2D36，GCK，800*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29801 | 29801 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27417
| 82 | 低压出线柜2D21，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29396 | 29396 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27044
| 83 | 低压出线柜2D22，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37081 | 37081 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34115
| 84 | 低压出线柜2D23，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 33639 | 33639 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 30948
| 85 | 低压出线柜2D27，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29860 | 29860 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27471
| 86 | 低压出线柜2D28，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37189 | 37189 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34214
| 87 | 低压出线柜2D29，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 33708 | 33708 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 31011
| 88 | 低压出线柜2D31，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29506 | 29506 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27146
| 89 | 低压出线柜2D32，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29709 | 29709 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 27332
| 90 | 低压出线柜2D33，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 34869 | 34869 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 32079
| 91 | 低压出线柜2D37，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29056 | 29056 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 26732
| 92 | 低压出线柜2D38，GCK，600*1000*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 37239 | 37239 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 34260
| 93 | 低压电表箱 ，电能计量箱，单相12，金属，60A，悬挂式 | 满足设计要求 | 台 | 111 | 6790 | 753690 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 6790
| 94 | 低压配电箱 一进4出配电箱，金属，悬挂式 | 满足设计要求 | 台 | 27 | 5837 | 157599 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 5837
| 95 | 低压配电箱 一进5出配电箱，金属，悬挂式 | 满足设计要求 | 台 | 11 | 6505 | 71555 | 1、厦门明翰电气股份有限公司13400693682；2、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713；3、宁波奥克斯高科技有限公司15005902977。具体详见厂家报价书 | 6505
| 96 | 百叶风口 | 满足设计要求 | 个 | 31 | 35 | 1085 | 1、福安市闽塑工贸有限公司13656958911,145元/个；2、福州市台江区华达机电设备供应站13805004499,83元/个；3、福州鑫越通风设备有限公司13615003279,68元/个 | 35
| 97 | 阻燃管HDPE保护管，φ32mm | 满足设计要求 | m | 6455.4 | 3.24 | 20915.496 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价 | 3.24
| 98 | 地上铺设(热浸塑钢质线缆保护管N-HAPφ100) | 满足设计要求 | m | 27.24 | 91.83 | 2501.4492 | 参考钢塑管2022.5月龙岩新罗区信息价价格 | 91.83
| 99 | LED-T5照明灯 | 2*20W | 套 | 109 | 74 | 8066 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 74
| 100 | LED应急灯 | 10W （放电时间》600min） | 套 | 82.82 | 650 | 53833 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 650
| 101 | 吸顶灯(LED)40W,250V | 满足设计要求 | 套 | 12.12 | 53.9 | 653.268 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 53.9
| 102 | 行程灯(LED)40W,250V | 满足设计要求 | 套 | 12.12 | 53.9 | 653.268 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 53.9
| 103 | 安全出口标志灯 | 满足设计要求 | 套 | 12.12 | 70 | 848.4 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 70
| 104 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 53.04 | 10 | 530.4 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 10
| 105 | 单相三孔二孔明插座 | 250V 10A | 套 | 120.36 | 10.64 | 1280.6304 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价 | 10.64
| 106 | 四级插座 | 250V 25A | 套 | 10.2 | 20.04 | 204.408 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价 | 20.04
| 107 | 水晶头 | 满足设计要求 | 个 | 22.22 | 0.85 | 18.887 | 市场询价 | 0.85
| 108 | 户内接地母线敷设 | 热镀锌-50*5 | m | 1258.6 | 13.64 | 17167.304 | 按2022.5月龙岩新罗区信息价（6.1）元/m*1.96kg/m=11.96元 | 11.96
| 109 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZC-YJV22-10-3*300mm2) | m | 3499.65 | 884.07 | 3093935.5755 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 884.07
| 110 | 10KV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150mm2 | m | 1392.79 | 441.52 | 614944.6408 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 451.06
| 111 | 10KV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 292.9 | 234.82 | 68778.778 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 197.87
| 112 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120mm2) | m | 654.48 | 892.14 | 583887.7872 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 806.76
| 113 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1KV-4*150+1*70mm2) | m | 530.25 | 547.72 | 290428.53 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 489.36
| 114 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35mm2) | m | 212.1 | 259.94 | 55133.274 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 228.47
| 115 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25mm2) | m | 80.8 | 183.78 | 14849.424 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 164.71
| 116 | 室内铜芯电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*240+1*120 | m | 4651.05 | 906.01 | 4213897.8105 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 910.38
| 117 | 室内铜芯电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 984.75 | 554 | 545551.5 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 552.21
| 118 | 室内铜芯电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 1521.06 | 360.94 | 549011.3964 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 356.43
| 119 | 10KV熔接头 | 3*300mm2 | 套 | 10.2 | 18000 | 183600 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 18000
| 120 | 10KV肘型头 | 3*300mm2 | 套 | 6.12 | 3470 | 21236.4 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 3470
| 121 | 10KV户内电缆头 | 配ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150mm2 | 套 | 12.24 | 840.71 | 10290.2904 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格 | 840.71
| 122 | 10KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 套 | 18.36 | 823.01 | 15110.4636 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格 | 823.01
| 123 | 1KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | 套 | 32.64 | 84.21 | 2748.6144 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格 | 84.21
| 124 | 1KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 套 | 22.44 | 75.97 | 1704.7668 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格换算 | 75.97
| 125 | 1KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 套 | 36.72 | 64.88 | 2382.3936 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格 | 64.88
| 126 | 1KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 套 | 4.08 | 61.12 | 249.3696 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格换算 | 61.12
| 127 | 1KV户内电缆头 | 配WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | 套 | 55.08 | 84.21 | 4638.2868 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格 | 84.21
| 128 | 1KV户内电缆头 | 配WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 套 | 12.24 | 75.97 | 929.8728 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格换算 | 75.97
| 129 | 1KV户内电缆头 | 配WDZC-YJY23-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 套 | 189.72 | 67.81 | 12864.9132 | 参考厦门市2021年下半年度建设工程材料市场综合价格换算 | 67.81
| 130 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-4*6 | m | 131.95 | 21.35 | 2817.1325 | 参考厦门2022.5信息价 | 21.35
| 131 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-10*1.5 | m | 183.715 | 19.07 | 3503.4451 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 18.83
| 132 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-4*4 | m | 491.26 | 18.75 | 9211.125 | 1、南平市朝日电缆有限公司0599-8710888；2、上海起帆电缆股份有限公司18605979711；3、福建南平太阳电缆股份有限公司。具体详见报价书 | 16.97
| 133 | 普通光缆 | GYFTZY-36B1（非金属防鼠咬 ） | m | 6326.04 | 7.18 | 45420.9672 | 参考厦门市20222.5信息价 | 7.18
| 134 | 跳纤，FC-PC，双头，1.5m | 满足设计要求 | 条 | 20 | 7.08 | 141.6 | 参考厦门市20222.5信息价 | 7.08
| 135 | 防火电缆桥架CT-600*200 | 满足设计要求 | m | 42.42 | 168.38 | 7142.6796 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 168.38
| 136 | 防火电缆桥架CT-400*200 | 满足设计要求 | m | 351.48 | 128.99 | 45337.4052 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 128.99
| 137 | 防火电缆桥架CT-300*200 | 满足设计要求 | m | 618.12 | 107.49 | 66441.7188 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 107.49
| 138 | 防火电缆桥架CT-200*150 | 满足设计要求 | m | 264.62 | 73.06 | 19333.1372 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 73.06
| 139 | 防火电缆桥架CT-800*200 | 满足设计要求 | m | 45.45 | 210.44 | 9564.498 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 210.44
| 140 | 防火电缆桥架CT-1000*200 | 满足设计要求 | m | 162.61 | 252.53 | 41063.9033 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 252.53
| 141 | 竖井防火电缆桥架CT-400*200，梯级式 | 满足设计要求 | m | 793.86 | 122.88 | 97549.5168 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 122.88
| 142 | 钢制桥架 100*100 | 满足设计要求 | m | 404 | 32.65 | 13190.6 | 参考2022.5月龙岩新罗区信息价换算 | 32.65
| 143 | 楼层电缆支架 | L40*4*400，热镀锌 | t | 0.252 | 6958 | 1753.416 | 按2022.5月龙岩新罗区信息价（5258+1700）=6958元/t | 6100
| 144 | 铜编织带35mm2 | 满足设计要求 | 米 | 346 | 7.08 | 2449.68 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 7.08
| 145 | 磁力钩 | 满足设计要求 | 个 | 80 | 5 | 400 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 5
| 146 | 站名牌 50*35cm不锈钢板制作，并带有国家电网公司标志 | 满足设计要求 | 块 | 7 | 150 | 1050 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 147 | 警示牌200*160mm “禁止烟火” | 满足设计要求 | 块 | 10 | 30 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 30
| 148 | 警示牌200*160mm “未经许可不得入内” | 满足设计要求 | 块 | 10 | 30 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 30
| 149 | 标示牌200*160mm “从此进出” | 满足设计要求 | 块 | 3 | 20 | 60 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 150 | 接地端子 | 满足设计要求 | 根 | 24 | 25 | 600 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 25
| 151 | 警示牌200*160mm “必须带安全帽” | 满足设计要求 | 块 | 10 | 30 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 30
| 152 | 临时接地端子 | 满足设计要求 | 根 | 18 | 25 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 25
| 153 | 标示牌10*20cm | “从此进出” | 块 | 12 | 20 | 240 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 154 | 高压接地短路线JDX1-10，接地线25平，接地线3*1.5+2.5 | 满足设计要求 | 组 | 4 | 150 | 600 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 155 | 保护装置、直流系统、自动化看板，尺寸规格200*230 | 满足设计要求 | 块 | 46 | 155 | 7130 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 155
| 156 | 警示牌200*160mm “注意通风” | 满足设计要求 | 块 | 10 | 30 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 30
| 157 | 低压接地短路线JDX10-25-4-1-0.4，接地线25平，接地线4*1.5+2.5 | 满足设计要求 | 组 | 4 | 150 | 600 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 158 | 电缆桥架支撑架安装（成品） | 满足设计要求 | t | 0.145 | 6000 | 870 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6000
| 159 | 紧急出口标识牌350*300mm “紧急出口” | 满足设计要求 | 块 | 10 | 35 | 350 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 35
| 160 | 压板标示、二次空开标示，标示尺寸12mm*40mm | 满足设计要求 | 块 | 200 | 20 | 4000 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 161 | 红点标示，φ7mm-10mm | 满足设计要求 | 块 | 350 | 6.1 | 2135 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6.1
| 162 | 行程开关KX-111 | 满足设计要求 | 套 | 12 | 35 | 420 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 35
| 163 | 模拟图板120*100cm不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态 | 满足设计要求 | 块 | 4 | 350 | 1400 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 255
| 164 | 标示牌200*160mm | “在此工作”“禁止合闸，有人工作”“禁止合闸，线路有人工作”“止步，高压危险” | 块 | 64 | 20 | 1280 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 165 | 标示牌10*20cm | “在此工作” | 块 | 36 | 20 | 720 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 166 | 标示牌10*20cm | “禁止合闸，有人工作” | 块 | 36 | 20 | 720 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 167 | 标示牌10*20cm | “禁止合闸，线路有人工作” | 块 | 36 | 20 | 720 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 168 | 标示牌10*20cm | “止步，高压危险” | 块 | 36 | 20 | 720 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 169 | 橱柜 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 500 | 2000 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 500
| 170 | 绝缘凳1.5m | 满足设计要求 | 个 | 1 | 100 | 100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 100
| 171 | 绝缘凳1.0m | 满足设计要求 | 个 | 3 | 100 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 100
| 172 | 防火复合板91cm*91cm | 满足设计要求 | 块 | 20 | 110 | 2200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 110
| 173 | 水桶 | 满足设计要求 | 个 | 4 | 15 | 60 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 15
| 174 | 簸箕/扫把 | 满足设计要求 | 个 | 4 | 15 | 60 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 15
| 175 | 凝固型防火泥298ml | 满足设计要求 | 支 | 50 | 20 | 1000 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 176 | 绝缘垫 | 满足设计要求 | 公斤 | 290 | 6 | 1740 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6
| 177 | 非凝固型防火泥387g | 满足设计要求 | 根 | 70 | 25 | 1750 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 25
| 178 | 超级阻声带3mm*5mm | 满足设计要求 | 米 | 42 | 5 | 210 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 5
| 179 | 高压接地短路线 | JDX1-10，接地线25平，接地线3*1.5+2.5 | 组 | 1 | 300 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 300
| 180 | 防火密封胶298ml | 满足设计要求 | 支 | 25 | 10 | 250 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 181 | 自动喷漆，红色 | 满足设计要求 | 支 | 60 | 35 | 2100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 35
| 182 | 电缆专用堵漏剂480 | 满足设计要求 |  | 125 | 5 | 625 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 5
| 183 | 玻璃钢短路器 | 满足设计要求 | 组 | 12 | 280 | 3360 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 280
| 184 | 灭火器标识牌，灭火器箱上侧应悬挂灭火器标志牌，并编号注明几支 | 满足设计要求 | 支 | 16 | 10 | 160 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 185 | 安全围栏（可伸缩式） | 满足设计要求 | 张 | 48 | 270 | 12960 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 270
| 186 | 油漆（用于警示线、阻塞线） | 满足设计要求 | 公斤 | 90 | 21.19 | 1907.1 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 21.19
| 187 | 油漆（用于地面） | 满足设计要求 | 公斤 | 450 | 38.08 | 17136 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 38.08
| 188 | 桌子 | 满足设计要求 | 张 | 1 | 210 | 210 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 210
| 189 | 桌子（非金属耐用型） | 满足设计要求 | 张 | 3 | 210 | 630 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 210
| 190 | 椅子 | 满足设计要求 | 把 | 1 | 150 | 150 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 191 | 椅子（非金属耐用型） | 满足设计要求 | 把 | 3 | 150 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 192 | 老鼠粘 | 满足设计要求 | 份 | 16 | 10 | 160 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 193 | 合闸闭锁电磁铁 | 满足设计要求 | 只 | 46 | 115 | 5290 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 115
| 194 | 高压熔丝 | XRNP-10 1A | 个 | 2 | 36 | 72 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 36
| 195 | 高压熔丝 | 满足设计要求 | 个 | 6 | 36 | 216 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 36
| 196 | 二次侧核相器 | 满足设计要求 | 支 | 4 | 30 | 120 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 110
| 197 | LC7.5泡沫混凝土 | 满足设计要求 | m3 | 53.1866 | 521 | 27710.2186 | 1、福建省华龙建材（集团）有限公司0597-2773355，538元/m3； 2、建友混凝土有限公司0597-2966332，521元/m3； 3、鑫港商品混凝土公司0597-2398006，537.4元/m3 | 521
| 198 | 分体式空调机，工业级3P空调(三相电) | 满足设计要求 | 台 | 17 | 8500 | 144500 | 1、龙岩市建辉电器设备有限公司18959498348,9700元/台； 2、龙岩市新丽都电气有限公司15860160698,9200元/台； 3、龙岩市兴春风贸易有限公司13806988055,8500元/台； | 6500
| 199 | 轴流式通风机 | 5号轴流风机风量4150m3/h，风压11.6mmH2O，4页片，叶片角度15°，转速1410转/min，配JO 2-11-4型电动机（功率0.6kW） | 台 | 31 | 900 | 27900 | 1、福州市台江区华达机电设备供应站13805004499,1361元/台；2、漳州市鹭江消防器材有限公司13605018790,1250元/台；3、福建华涞环保科技有限公司13806935249,900元/台 | 600
| 200 | 50厚环氧树脂挡板 | 满足设计要求 | m2 | 10.85 | 560 | 6076 | 网络询价 | 560
| 201 | MPP电力电缆保护管 | 内径150×17厚 | m | 1260 | 70 | 88200 | 1.国网公司报价70元/m 2.晶杰管道80元/m;电话：18905979900； 3.万联管道82元/m；电话：17706977999 | 80
| 202 | MPP电力电缆保护管 | 内径100×12厚 | m | 210 | 35 | 7350 | 1.国网公司报价；35元/m 2.晶杰管道40元/m;电话：18905979900； 3.万联管道38元/m；电话：17706977999 | 35
| 203 | 可调式防沉降复合井盖(重型球墨铸铁、电力标志 ） | 750*1500 | 座 | 3 | 1428 | 4284 | 1.国网公司报价；1428/套 2.福建和盛建材有限公司1600元/套；电话：13514062505； 3.福州三鑫隆筑业有限公司1580元/套；电话：13328201863 | 1428
| 204 | MPP管枕 | DN150 | 副 | 2940 | 2.5 | 7350 | 1.国网公司报价；2.5元/副； 2.晶杰管道3元/副;电话：18905979900； 3.万联管道2.8元/副；电话：17706977999 | 2.5
| 205 | MPP管管塞 |  | 个 | 98 | 2.15 | 210.7 | 1.国网公司报价；2.15元/个； 2.晶杰管道2.89元/个;电话：18905979900； 3.万联管道3.23元/个；电话：17706977999 | 2.15
专家签署意见
签署意见 |  |  | 项目负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。