## 主材价格表
龙岩城市发展集团有限公司定价表
项目名称 |  |  | 龙岩大道E01新能源停车场土建工程
建设（代建）单位 |  |  | 龙岩市龙地置业有限公司
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 地脚螺栓 |  | kg | 138.72 | 10.18 | 1412.1696 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 7
| 2 | 多芯软导线 | RVV-6x0.5 | m | 10.8 | 5.55 | 59.94 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 2.53
| 3 | 多芯软导线 | RVV-3x1.0 | m | 10.8 | 2.93 | 31.644 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 2.93
| 4 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 101 | 94.99 | 9593.99 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-4x25+1x16单价，再执行1.18系数换算 | 94.99
| 5 | 塑料检查井 | DN800 | 座 | 3 | 1000 | 3000 | 参考厦门市2023年7月份月刊塑料井单价+轻型铸铁井盖井座单价 | 1000
| 6 | HDPE双壁波纹管 | Φ160 S8KN/M | m | 33.8909 | 34.453 | 1167.6415 | 参考龙岩市2023年7月份月刊HDPE双壁波纹管（环刚度8KN）单价，再进行换算 | 34.453
| 7 | 交换机 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 | 210 | 210 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 210
| 8 | 交换机 | 4口百兆交换机 | 台 | 1 | 105 | 105 | 参考厦门市2023年7月份月刊8口交换机单价，再进行换算 | 105
| 9 | 配电箱AL | （含浪涌保护器、电表） | 台 | 1 | 4152 | 4152 | 1.福州池锦电气有限公司，4152元/台，电话18350096196 2.福州成宇电力有限公司，4405元/台，电话0591-83400878 3.福州华景电气有限公司，4279元/台，电话13559160008 | 4152
| 10 | 配电箱ZAL |  | 台 | 1 | 1700 | 1700 | 1.福州池锦电气有限公司，1700元/台，电话18350096196 2.福州成宇电力有限公司，1967元/台，电话0591-83400878 3.福州华景电气有限公司，1912元/台，电话13559160008 | 800
| 11 | 6米路灯 | 75W | 套 | 8 | 2000 | 16000 | 1.福建利惠照明电器有限公司，2200元/个，电话18965900733； 2.福州永利达照明科技有限公司 ，2000元/个，电话18059719696； 3.福建辉盾照明电器有限公司，2100元/个，电话13305002619； | 1560
| 12 | 轻型球墨铸铁井盖 | 450*450*80 | 套 | 2 | 252.687 | 969.56 | 参考龙岩市新罗区2023年7月份月刊轻型球墨铸铁井盖单价，再进行换算 | 252.687
| 13 | 出入口抓拍一体机 |  | 台 | 2 | 19026.54 | 38053.08 | 参考“新罗能源互联网实训基地智能化工程”定价单价.（定价时间2023年5月10日） | 16000
| 14 | 直杆道闸 |  | 套 | 2 | 含在一体机里 | 0 | 参考“新罗能源互联网实训基地智能化工程”定价单价.（定价时间2023年5月10日） | 含在一体机里
| 15 | 管理计算机 |  | 套 | 1 | 4120 | 4120 | 参考“新罗能源互联网实训基地智能化工程”定价单价.（定价时间2023年5月10日） | 4120
| 16 | UPS配电箱 | 1KVA | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 参考“龙岩市南翼污水处理厂扩建配电工程”定价单价.（定价时间2023年7月19日） | 1600
| 17 | 出入口设备箱 | 不锈钢 | 个 | 1 | 2137.17 | 2137.17 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 含在一体机里
| 18 | 地感线圈 | BV-1.0mm2 （2.5+1）*2*5 | 套 | 2 | 23.45 | 46.9 | 参考厦门市2023年7月份月刊BV-1.0mm单价，再进行换算 | 23.45
| 19 | 成品钢筋混凝土化粪池 | 有效容积3T | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 淘宝询价，详附件 | 3000
| 20 | 成品球墨铸铁篦子 | 500*330*30mm | 套 | 150 | 146.81 | 22021.5 | 欣亿建材制造有限公司18039802262；报价：146.81 元/套 顺风井盖实业有限公司13906075415；报价：152.42元/套 成华通信器材有限公司13930713795；报价：155.63 元/套 | 146.81
| 合计 | [5 empty] | 109380.5951
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 定价小组：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。